LOMO- Biolam Mikroskope
Abmessungen und Einstellwerte

Ringschwalbendurchmesser 

41,5/38mm
Kondensordurchmesser


37mm

max. spannbar 41mm
Typen
 KOH

NA 1.4
Irisblende, Filterhalter

 KOH-3
NA 1,2
Irisblende, Klapplinse, Filterhalter
 ON-14
NA 1,4
verschiebbare Irisblende, Klapplinse, Filterhalter


 KOH-1K
NA 1,4
verschiebbare Irisblende, Klapplinse, Filterhalter

 ON-13
NA 1.2
Kardioid – Dunkelfeldkondensor für Immersion

 KF-4   
NA 1,4
Phasenkontrastblenden
Objektive

Achromaten


Gewinde

RMS
20,2mm





Abgleichlänge


Auflicht


Gewinde


26,8mm
Okular



Durchmesser
 23,2 mm
Länge

Typen

Huygens



Kompensation

Tische
Drehtisch, rund
121mm° 
Aufnahme 60mm°


Ecktisch, breit
130/90mm



Ecktisch, schmal
  88/90mm


Gleittisch, rund



Gleittisch, eckig



Gleittisch, groß
140/120mm


Fünf-Achsen Tisch



CTF-1
Objekthalter/Führer



Typen



CT-12
Beleuchtung

Typen

 

ON-14

Köhlerbeleuchtung




ON-17

Luminiszenzbeleuchtung
ON-19

Köhlerbeleuchtungen
ON-21

Köhlerbeleuchtung, Auflicht
ON-24

ON-32

kritische Beleuchtung, 230V

ON-35

Köhlerbeleuchtung
